Электромагнитный замок IP68 из нержавеющей стали

Инструкция пользователя

•

Спецификация

Модель

200Д*41Ш*22В

235Д*48Ш*26В

260Д*71Ш*39В

375Д*41Ш*22В

460Д*48Ш*26В

Напряжение

Ток

Вес

1.33КГ

2.14КГ

4.51КГ

2.66КГ

4.28КГ

2.17КГ

4.54КГ

SK-EL180S одинарный

12В/0.4A, 24В/0.2A (±10%)

12В/0.5A, 24В/0.25A (±10%)

12В/0.5A, 24В/0.25A (±10%)

12В/0.4A, 24В/0.2A (±10%)

SK-EL280S одинарный

SK-EL500S одинарный

DC 12В/24В

Авторегулировка
(Не нужна перемычка для регулировки)

SK-EL280S двойной

SK-EL280 двойной

12В/0.5A, 24В/0.25A (±10%)

SK-EL280S (одинарный с сальником）

235Д*42Ш*26В

260Д*65Ш*39В

12В/0.5A, 24В/0.25A (±10%)

12В/0.5A, 24В/0.25A (±10%)

SK-EL500S (одинарный с сальником）

•

Особенности

1.

2.

Корпус из 304 нержавеющей стали, защита IP68

Автоматическое распознавание напряжения,

можно использовать любое напряжение в диапазоне DC 12~24В

Встроенный датчик Холла, двойная LED индикация (Красный - Закрыто, Зеленый - Открыто)

Опционально:	датчик положения двери (НО/ОБЩ);

реле состояния датчика Холла (НО/НЗ/ОБЩ);

3.

4.

•

Подключение

2-х

проводное подключение

4-х проводное подключение

①②

③

①

④

②

Красный: VCC (12-24В)

Черный: GND

Красный: VCC (12-24В)

Черный: GND

Серый: НО (Датчик двери)

Серый: НО (Датчик двери)

5-ти

проводное подключение

7-ми проводное подключение

①

②

①②③④

③

④

⑤⑥

⑦

⑤

Размеры (мм)

Красный: VCC (12-24В)

Черный: GND

Зеленый: НО

Белый: НЗ

Желтый: ОБЩ

Красный: VCC (12-24В)

Черный: GND

Зеленый: НО

Белый: НЗ

Желтый: ОБЩ

Серый: НО (Датчик двери)

Серый: НО (Датчик двери)

•

SK-EL180S одиночный

SK-EL180S двойной

1

82мм

357мм

342мм

260мм

167мм

84.6мм

1

75мм

10мм

90мм

10мм

2

00мм

82мм

22мм

3

75мм

22мм

5

мм

5

мм

357мм

1

157мм

SK-EL280S одиночный

SK-EL280S двойной

217мм

186мм

165мм

442мм

390мм

295мм

70мм

155мм

60мм

14мм

14мм

2

35мм

17мм

26мм

4

60мм

42мм

26мм

6

мм

6

мм

4

2

56мм

SK-EL280S одиночный с сальником

SK-EL500S одиночный

225мм

120мм

45мм

2

35мм

17мм

45мм

20мм

6

мм

3

9мм

260мм

42мм

9мм

20мм

M20

6

мм

25мм

2

6мм

2

240мм

SK-EL500S одиночный с сальником

260мм

45мм

65мм

9мм

40мм

M20

6

мм

25мм

39мм

240мм

Размеры (мм)