## Электромагнитные замки
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Электромагнитные замки
| SK-EL150A-W | Электромагнитный замок влагозащищенный IP67, 12В DC не более 300 мА, усилие 150 кг. . Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 168х41х22.4 мм, масса 1.14 кг. Планка в комплекте. | 2710 | Склад
| SK-EL180A-M | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 330мА (12В) / 190мА (24В), усилие 180 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 190х41х22.8 мм, масса 1.2 кг. Планка в комплекте. | 2700 | Склад
| SK-EL180A-DS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 330мА (12В) / 190мА (24В), усилие 180 кг. Датчик положения двери ( встроенный геркон НЗ/ОБЩ) , световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 190х41х22.8 мм, масса 1.2 кг. Планка в комплекте. | 3220.5 | Склад
| SK-EL180A-MDS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 370мА (12В) / 250мА (24В), усилие 180 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 190х41х22.8 мм, масса 1.2 кг. Планка в комплекте. | 3194 | Склад/Новинка
| SK-EL180A-MD | Электромагнитный замок сдвоенный, 12В / 24В DC не более 660мА (12В) / 480мА (24В), усилие 2x180 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 380х41х22.8 мм, масса 2.24 кг. Планка в комплекте. | По запросу | Заказ
| SK-EL270A | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 430мА (12В) / 290мА (24В), усилие 270 кг. Планка в комплекте, световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 2978 | Склад
| SK-EL280A-W | Электромагнитный замок влагозащищенный IP67, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 280-300 кг. Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 4594.2 | Склад
| SK-EL280A-M | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 430мА (12В) / 290мА (24В), усилие 280-300 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 3860 | Склад
| SK-EL280A-M/W | Электромагнитный замок влагозащищенный IP67, 12В / 24В DC не более 530мА (12В) / 360мА (24В), усилие 280-300 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2,1 кг. Планка в комплекте. | 5858 | Склад/Новинка
| SK-EL280A-MDS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 530мА (12В) / 300мА (24В), усилие 280-300 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 3998 | Склад/Новинка
| SK-EL280A-DS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 430мА (12В) / 290мА (24В), усилие 280-300 кг. Датчик положения двери ( встроенный геркон НЗ/ОБЩ) , световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 4061.915 | Склад
| SK-EL280A-DSW | Электромагнитный замок влагозащищенный IP67, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 280-300 кг. Датчик положения двери ( встроенный геркон НЗ/ОБЩ) , световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 4858 | Склад
| SK-EL280A-MDS/W | Электромагнитный замок влагозащищенный IP67, 12В / 24В DC не более 530мА (12В) / 360мА (24В), усилие 280-300 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 250х50х27 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 6064 | Склад/Новинка
| SK-EL280A-MD | Электромагнитный замок сдвоенный, 12В / 24В DC не более 860мА (12В) / 580мА (24В), усилие 2x300 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 500х50х27 мм, масса 4 кг. Планка в комплекте. | 7429.344 | Заказ
| SK-EL280A-MDS/D | Электромагнитный замок сдвоенный, 12В / 24В DC не более 1100мА (12В)/600мА (24В), усилие 2x280 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 500х50х27 мм, масса 3,85 кг. Планка в комплекте. | 9052 | Склад/Новинка
| SK-EL350A | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 290мА (24В), усилие 350 кг. Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 261х54.8х29 мм, масса 2.6 кг. Планка в комплекте. | 4049.76 | Заказ
| SK-EL350A-M | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 290мА (24В), усилие 350 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 261х54.8х29 мм, масса 2.6 кг. Планка в комплекте. | 5005.44 | Склад
| SK-EL350A-DS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 290мА (24В), усилие 350 кг. Датчик положения двери ( встроенный геркон НЗ/ОБЩ) , световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 261х54.8х29 мм, масса 2.6 кг. Планка в комплекте. | 4942.08 | Склад
| SK-EL350A-MDS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 350 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 261х54,8х29 мм, масса 2,3 кг. Планка в комплекте. | 6014 | Склад/Новинка
| SK-EL500A | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 290мА (24В), усилие 520-540 кг. Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 265х72.7х70.7 мм, масса 4.4 кг. Планка в комплекте. | По запросу | Заказ
| SK-EL500A-M | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 290мА (24В), усилие 520-540 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 265х72.7х70.7 мм, масса 4.4 кг. Планка в комплекте. | 7769.1 | Склад
| SK-EL500A-DS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 290мА (24В), усилие 520-540 кг. Датчик положения двери ( встроенный геркон НЗ/ОБЩ) , световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 265х72.7х70.7 мм, масса 4.4 кг. Планка в комплекте. | 7655 | Склад
| SK-EL500A-MDS | Электромагнитный замок, 12В / 24В DC не более 480мА (12В) / 270мА (24В), усилие 500 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия, габаритные размеры 265х72.7х40.7 мм. Рабочая температура -40°С…+55°С, масса 4,4 кг. Планка в комплекте. | 8366 | Склад/Новинка
| SK-EL500A-MD | Электромагнитный замок сдвоенный, 12В / 24В DC не более 960мА (12В) / 580мА (24В), усилие 2x500 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 530х72.7х70.7 мм, масса 8.8 кг. Планка в комплекте. | По запросу | Заказ
| SK-EL180S-MW | Электромагнитный замок влагозащищенный IP68, 12В / 24В DC не более 400мА (12В) / 200мА (24В), усилие 180 кг. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ), световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из нержавеющей стали. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 200 х41х22 мм, масса 1.33 кг. Планка в комплекте. | 3466.008 | Склад
| SK-EL280SW | Электромагнитный замок влагозащищенный IP68, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 280-300 кг. Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из нержавеющей стали 304. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 230х51х26 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 5697 | Склад/Новинка
| SK-EL280SW-DS | Электромагнитный замок влагозащищенный IP68, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 280-300 кг. Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из нержавеющей стали 304. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 230х51х26 мм, масса 2 кг. Планка в комплекте. | 6260 | Склад/Новинка
| SK-EL350SW | Электромагнитный замок влагозащищенный IP68, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 350 кг. Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из нержавеющей стали 304. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 260х53х28 мм, масса 2,5 кг. Планка в комплекте. | 6361 | Склад/Новинка
| SK-EL500SW-DS | Электромагнитный замок влагозащищенный IP68, 12В / 24В DC не более 500мА (12В) / 250мА (24В), усилие 500 кг. Датчик положения двери (встроенный геркон НЗ/ОБЩ). Световая индикация. Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из нержавеющей стали 304. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 240х68х39 мм, масса 4,51 кг. Планка в комплекте. | 11684 | Склад/Новинка
| SK-EL180AM-M | Электромагнитный замок врезной, влагозащищенный IP67, 12В / 24В DC не более 370мА (12В) / 250мА (24В), усилие 180 кг. Световая индикация. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 228х32х34 мм, масса 1,1 кг. Планка в комплекте. | 2940 | Склад/Новинка
| SK-EL280AM-M | Электромагнитный замок врезной, 12В / 24В DC не более 530мА (12В) / 360мА (24В), усилие 280 кг. Световая индикация. Мониторинг состояния замка (датчик Холла: реле НО/НЗ/ОБЩ). Двойная система компенсации эффекта остаточной намагниченности (механический компенсатор на якоре замка и специальная плата управления), корпус из анодированного алюминия. Рабочая температура -40°С…+55°С, габаритные размеры 228х38х28 мм, масса 1,8 кг. Планка в комплекте. | 3858 | Склад/Новинка
Электромагнитные замки (кронштейны)
| SK-ACEL-180U | U-адаптер для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL150A и EL180A | 775 | Склад
| SK-ACEL-150L | Уголок для крепления электромагнитных замков EL150A | 658.944 | Склад
| SK-ACEL-180L | Уголок для крепления электромагнитных замков EL180A | 670 | Склад
| SK-ACEL-180SL | Уголок для крепления электромагнитных замков EL180S | 918 | Склад
| SK-ACEL-180Z | Z-образное крепление для электромагнитных замков EL150A и EL180A | 1000 | Склад
| SK-ACEL-180I | Уголок l для крепления электромагнитных замков EL150A и EL180A | 773.3 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-180LC | Уголок LC для крепления электромагнитных замков EL150A и EL180A | 1331.33 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-180SLC | Уголок SLC для крепления электромагнитных замков EL180S | 1358.5 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-180UI | U-адаптер UI для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL150A и EL180A | 1148.7854 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-280SL | Уголок SL для крепления электромагнитных замков EL280SW | 839 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-280UI | U-адаптер UI для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL270A и EL280A | 1225.3711 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-280I | Адаптер для монтажа якоря для электромагнитных замков EL270A и EL280A | 1100 | Склад
| SK-ACEL-280U | U-адаптер для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL270A и EL280A | 993.95 | Склад
| SK-ACEL-280L | Уголок для крепления электромагнитных замков EL270A и EL280A | 740 | Склад
| SK-ACEL-280LC | Уголок с крышкой для крепления электромагнитных замка EL270A и EL280A | 1963.65 | Склад
| SK-ACEL-280Z | Z-образное крепление для электромагнитного замка EL270A и EL280A | 1336.27 | Склад
| SK-ACEL-280UZL | UZL-адаптер для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL270A и EL280A. | 3661 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-350L | Уголок для крепления электромагнитного замка EL350A | 1150 | Склад
| SK-ACEL-350LC | Уголок с крышкой для крепления электромагнитного замка EL350A | 2284.75 | Склад
| SK-ACEL-350Z | Z-образное крепление для электромагнитного замка EL350A | 1360.32 | Склад
| SK-ACEL-350I | I-образное крепление для электромагнитного замка EL350 | 1121.0472 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-350SL | Уголок SL для крепления электромагнитных замков EL350SW | 1070 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-500L | Уголок для крепления электромагнитного замка EL500A | 1767 | Склад
| SK-ACEL-500Z | Z-образное крепление для электромагнитного замка EL500A | 2294.304 | Склад
| SK-ACEL-500I | Уголок l для крепления электромагнитных замков EL500A | 1290.575 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-500LC | Уголок LC для крепления электромагнитных замков EL500A | 3192.475 | Склад/Новинка
| SK-ACEL-500SL | Уголок SL для крепления электромагнитных замков EL500SW | 1850 | Склад/Новинка

## Электромех. замки и защелки
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Соленоидные ригельные замки
| SK-EMB-N235M | Накладной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-открытый. Ригель из нержавеющей стали 304, сила удержания 1000 кг. Питание 12В / 24В пост., потребляемый ток при 12В (активация / удержание): 1000мА / 120мА. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Латунная втулка, металлический корпус, планка из алюминия. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 145х25х38 мм. Масса 0,8 кг. | 5939.208 | Склад
| SK-EMB-N236M | Накладной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-закрытый. Ригель из нержавеющей стали 304, сила удержания 1000 кг. Питание 12В / 24В пост., потребляемый ток при 12В (активация / удержание): 1000мА / 110мА. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Латунная втулка, металлический корпус, планка из планка из алюминия. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 145х25х38 мм. Масса 0,8 кг. | 5590 | Заказ
| SK-EMB-V145M | Врезной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-открытый. Ригель из нержавеющей стали 304, сила удержания 1200 кг. Питание 12В / 24В пост., потребляемый ток при 12В (активация / удержание): 1000мА/110мА. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Латунная втулка, металлический корпус, планка из нержавеющей стали. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 175х25х35 мм. Масса 0,6 кг. | 5520 | Склад
| SK-EMB-V146M | Врезной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-закрытый. Ригель из нержавеющей стали 304, сила удержания 1200 кг. Питание 12В / 24В пост., потребляемый ток при 12В (активация / удержание): 1000мА/110мА. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Латунная втулка, металлический корпус, планка из нержавеющей стали. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 175х25х35 мм. Масса 0,6 кг. | 5358 | Заказ
| SK-EMB-V235M | Врезной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-открытый. Ригель из нержавеющей стали 304, сила удержания 1000 кг. Питание 12В / 24В пост., потребляемый ток при 12В (активация / удержание): 1000мА/110мА. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Латунная втулка, металлический корпус, алюминиевая планка. Рабочая температура от -10°C до +50°C. Размер 200х35х38 мм. Масса 0,8 кг. | 4024 | Заказ
| SK-EMB-V146MR | Врезной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-закрытый с цилиндром (5 ключей в комплекте). Ригель из нержавеющей стали 304, усилие на срез 1200 кг. Питание 12В / 24В пост, потребляемый ток при 12В (ожидание / работа): 150мА/1,5А. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Латунная втулка, планка. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 197х24х46 мм. Масса 1,5 кг. | 12929.134 | Склад/Новинка
| SK-EMB-G235M | Накладной электромеханический соленоидный замок для стеклянных дверей. Тип замка нормально-открытый. Ригель из нержавеющей стали 304, усилие на срез 1000 кг. Питание 12В / 24В пост., потребляемый ток при 12В (ожидание / работа): 110мА/1А. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация, мониторинг состояния двери (НО / ОБЩ). Металлический корпус, планка. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 145х25х38 мм. Масса 0,8 кг. | 6233.6896 | Склад/Новинка
| SK-EMB-V225 | Врезной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-открытый. Усилие на срез 600 кг. Питание 12В / 24В пост.Питание 12В / 24В пост, потребляемый ток при 12В (ожидание / работа): 110мА/1А. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация. Латунная втулка, металлический корпус, алюминиевая планка. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 126х25х32 мм. | 2488.3452 | Склад/Новинка
| SK-EMB-N225 | Накладной электромеханический соленоидный замок. Тип замка нормально-открытый. Усилие на срез 600 кг. Питание 12В / 24В пост, потребляемый ток при 12В (ожидание / работа): 150мА/1,3А. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация. Металлический корпус, планка из алюминия. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 126х35х33 мм. | 3273.0535 | Склад/Новинка
| SK-EMB-G225 | Электромеханический соленоидный замок для стеклянных дверей. Тип замка нормально-открытый. Усилие на срез 600 кг. Питание 12В / 24В пост, потребляемый ток при 12В (ожидание / работа): 110мА/1А. Время задержки закрывания 0 / 3 / 6 сек, светодиодная индикация. Металлический корпус, планка из алюминия. Рабочая температура от -30°C до +50°C. Размер 150х54х35 мм. | 3852.2114 | Склад/Новинка
| SK-ACMB-200US | U-адаптер для монтажа замка SK-EMB-V235M на стеклянные двери (толщина стекла 10 - 15 мм). Корпус из нержавеющей стали 201, комплект из 2 шт. | 5110 | Заказ
| SK-ACMB-200UA | U-адаптер с ответной частью для стеклянных дверей (толщина стекла 10 - 15 мм) для замка SK-EMB-V235M. Корпус из алюминия. | 1260 | Заказ
Электромеханические накладные замки
| SK-EMU-N10-BR | Электромеханический замок, накладной, универсальный. Цилиндр снаружи. 5 ключей в комплекте. Питание 12 В пост. /ток 5 А / < 2.5 А. Корпус из окрашенной стали (цвет медный антик). 144 x 105 x 37 мм. Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1300 г. | 2689.92 | Склад/Новинка
| SK-EMU-N20-CL | Электромеханический замок, накладной, нормально-закрытый, для дверей левого открывания во внутрь. Цилиндр изнутри и снаружи, блокировка кнопки ключом в двух положениях. 3 ключа в комплекте. Питание 12 В пост. /ток 0 А / < 3 А. Корпус из металла и пластика (цвет серый алюминий, черный пластик). Размер 130 х 105 х 40 мм. Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1200 кг. | 2788.8434 | Склад/Новинка
| SK-EMU-N20-CR | Электромеханический замок, накладной, нормально-закрытый, для дверей правого открывания во внутрь.Цилиндр изнутри и снаружи, блокировка кнопки ключом в двух положениях. 4 ключа в комплекте. Питание 12 В пост. /ток 1 А / < 3 А. Корпус из металла и пластика (цвет серый алюминий, черный пластик). Размер 130 х 105 х 40 мм. Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1200 кг. | 2788.8434 | Склад/Новинка
| SK-EMU-N20-SS | Электромеханический замок, накладной, универсальный. Цилиндр изнутри и снаружи, блокировка кнопки ключом в двух положениях. 5 ключей в комплекте. Питание 12 В пост. / 1,5 А. Корпус из нержавеющей стали. Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1300 г. | 4554 | Заказ
| SK-EMU-N20-NK | Электромеханический замок, накладной, универсальный. Цилиндр изнутри и снаружи, блокировка кнопки ключом в двух положениях. 5 ключей в комплекте. Питание 12 В пост. / 1,5 А. Корпус из никелированной стали. Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1300 г. | 2574 | Склад
| SK-EMU-N10-NK | Электромеханический замок, накладной, универсальный. Цилиндр снаружи. 5 ключей в комплекте. Питание 12 В пост. / 1,5 А. Корпус из никелированной стали. Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1300 г. | 2444 | Склад
| SK-EMU-N20-BL | Электромеханический замок, накладной, универсальный. Цилиндр изнутри и снаружи, блокировка кнопки ключом в двух положениях. 5 ключей в комплекте. Питание 12 В пост. / 1,5 А. Корпус из окрашенной стали (цвет черный). Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1300 г. | 2251 | Склад
| SK-EMU-N10-BL | Электромеханический замок, накладной, универсальный. Цилиндр снаружи. 5 ключей в комплекте. Питание 12 В пост. / 1,5 А. Корпус из окрашенной стали (цвет черный). Рабочая температура -40°С…+50°С. Масса 1300 г. | 2344.2 | Склад
Электромеханические защелки
| SK-ES-670NO | Электрозащелка, НО, регулируемый язычок, питание 12В пост., 0.2А, в комплекте с планкой 110х25мм. Размер защелки без планки 67х17х28 мм. Рабочая температура -15°С…+40°С | 2437 | Склад
| SK-ES-670NC | Электрозащелка, НЗ, регулируемый язычок, питание 12В пост., 0.7А, в комплекте с планкой 110х25 мм. Размер защелки без планки 67х17х28 мм. Рабочая температура -15°С…+40°С | 2262 | Склад
| SK-ES-670MNC | Электрозащелка, НЗ, регулируемый язычок, механическая разблокировка, питание 12В пост., 0.7А, в комплекте с планкой 110х25 мм. Размер защелки без планки 67х17х28 мм. Рабочая температура -15°С…+40°С | 2479 | Склад
| SK-ES-670MANC | Электрозащелка, НЗ, регулируемый язычок, механическая разблокировка, арретирование, питание 12В пост., 0.7А, в комплекте с планкой 110х25мм. Размер защелки без планки 67х17х28 мм. Рабочая температура -15°С…+40°С | 2923 | Склад
| SK-ES-850GNO | Электрозащелка для стеклянных дверей, НО, питание 12В пост., 0.24А, в комплекте с планкой 149х28мм. Размер защелки без планки 85x21x28 мм. Рабочая температура -15°С…+40°С | 4903 | Склад
| SK-ES851LSU | Электрозащелка, НО/НЗ, направляющая планка, питание 12В DC /240mА, никелированный цинковый сплав, в комплекте с планкой 124х32x3 мм. Усилие удержания 500 кг. Мониторинг ригиля/двери. Сигнал статуса NC/COM/NO (5-ти проводное подключение). Размер защелки без планки 84х39х32 мм. Рабочая температура -30°С…+50°С. | 3972 | Склад/Новинка
| SK-ES900LSNO | Электрозащелка, НО, направляющая планка,питание 12B DC/120mА, цинковый сплав, в комплекте с планкой 149х28x3 мм. Усилие удержания 350 кг. Мониторинг ригиля/двери. Сигнал статуса NC/COM/NO (5-ти проводное подключение). Размер защелки без планки 149х39х31 мм. Рабочая температура -30°С…+50°С. | 2586 | Склад/Новинка
| SK-ES751NO | Электрозащелка, НО, направляющая планка, цинковый сплав, питание 12B DC/120mА, в комплекте с планкой 149х28x3 мм. Размер защелки с учетом направляющей 85х34х36 мм. Усилие удержания 250 кг. Рабочая температура -30°С…+50°С | 2308 | Склад/Новинка
| SK-ES-751NС | Электрозащелка, НЗ, направляющая планка, питание 12В пост., 0.63А, в комплекте с планкой 149х28 мм. Размер защелки без планки 75х39х31 мм. Рабочая температура -15°С…+40°С | По запросу | Заказ
| SK-ACES-P67-110 | Планка 110х25 мм для электрозащелок SK-ES-670 | По запросу | Заказ
| SK-ACES-P67-250 | Планка 250х25 мм для электрозащелок SK-ES-670 | 362 | Склад
| SK-ACES-P85-250 | Планка 250х32x3 мм для электрозащелок SK-ES851LSU | 380 | Склад/Новинка
| SK-ACES-P90-250 | Планка 250х25x3 мм для электрозащелок SK-ES900LSNO | 380 | Склад/Новинка
| SK-ACES-P75-250 | Планка 250х25x3 мм для электрозащелок SK-ES751NO | 380 | Склад/Новинка

## Кнопки
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Кнопки
| SK-CM02 | Кнопка выхода. НО контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Врезной монтаж. Корпус из нержавеющей стали 0,9 мм. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 90х28х25 мм. | 360 | Склад
| SK-CM02L | Кнопка выхода с подсветкой. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Врезной монтаж. Корпус из нержавеющей стали 0,9 мм. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 90х28х25 мм. | 431 | Склад
| SK-CM03 | Кнопка выхода. НО контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 80 x 30 x 25 мм. | 769.5 | Склад
| SK-CM03 серебро | Кнопка выхода. НО контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав с порошковой покраской.. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 80 x 30 x 25 мм. | 558 | Склад
| SK-CM03L | Кнопка выхода с подсветкой. Питание подсветки 12~24В DC. НО контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 80 x 30 x 25 мм. | 1100 | Склад
| SK-CM03L серебро | Кнопка выхода с подсветкой. Питание подсветки 12~24В DC. НО контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав с порошковой покраской. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 80 x 30 x 25 мм. | 941 | Склад
| SK-CM03 тип.2 | Кнопка выхода. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 0.5А / 24В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 80 x 30 x 25 мм. | 1162 | Склад/Новинка
| SK-CP00 | Кнопка выхода. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Врезной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 86 x 86 x 20 мм. | 188 | Склад
| SK-CP01 белый | Кнопка выхода. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 70 x 14 x 20 мм. | 101 | Склад
| SK-CP01 зеленый | Кнопка выхода. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 70 x 14 x 20 мм. | 101 | Склад
| SK-CM031 | Кнопка выхода. НО контакты. Коммутируемая нагрузка 1А / 36В DC. Накладной монтаж. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 72 x 32 x 20 мм. | 427 | Склад/Новинка
| SK-CM23L тип.2 | Бесконтактная кнопка выхода с подсветкой, IP40. Дальность срабатывания от 5~20 см. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В VDC. Время срабатывания реле 0~30 сек. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -40 до +55°С. Размер: 80х32х23 мм. | 2090 | Склад/Новинка
| SK-CM23LW | Бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Дальность срабатывания от 5~20 см. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 1А / 24В DC. Время срабатывания реле 0~30 сек. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -40 до +55°С. Защита IP68. Размер: 80х32х23 мм. | 2380 | Склад
| SK-CM231LW | Бесконтактная кнопка выхода, IP66. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 2А/24V DC. Накладной монтаж. Металлический корпус. Рабочая температура от -20 до +60°С. Размер: 105х69х20 мм. | 2819 | Склад/Новинка
| SK-CM23LW тип.2 | Бесконтактная кнопка выхода с подсветкой, IP68. Дальность срабатывания от 5~20 см. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В VDC. Время срабатывания реле 0~30 сек. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -40 до +55°С. Размер: 80х32х23 мм. | 2306 | Склад/Новинка
| SK-CP21L белый | Бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Дальность срабатывания от 5~20 см. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 1А / 36В DC. Время срабатывания реле 0~30 сек. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 86х55х14 мм. | 1571.7 | Склад
| SK-CP21L черный | Бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Дальность срабатывания от 5~20 см. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 1А / 36В DC. Время срабатывания реле 0~30 сек. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 86х55х14 мм. | 1571.7 | Склад
| SK-CP21L тип.2 | Бесконтактная кнопка выхода с подсветкой. Дальность срабатывания от 5~20 см. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36VDC. Время срабатывания реле 0~30 сек. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 80х58х23 мм. | 1902 | Склад/Новинка
| SK-LUX белый | Бесконтактная кнопка выхода белая. Регулируемая чувствительность 5~20 см. Время срабатывания 0~30 с. Широкий диапазон напряжений постоянного тока 12~24 В. Синий светодиод в режиме ожидания, активный зеленый светодиод. Поверхностный монтаж, не требуется задняя коробка. Лицевая пластина из алюминиевого сплава толщиной 2 мм. Коммутируемая нагрузка: 3A, 20DC/120VAC | 2050 | Склад/Новинка
| SK-LUX бронза | Бесконтактная кнопка выхода бронза. Регулируемая чувствительность 5~20 см. Время срабатывания 0~30 с. Широкий диапазон напряжений постоянного тока 12~24 В. Синий светодиод в режиме ожидания, активный зеленый светодиод. Поверхностный монтаж, не требуется задняя коробка. Лицевая пластина из алюминиевого сплава толщиной 2 мм. Коммутируемая нагрузка: 3A, 20DC/120VAC | 2050 | Склад/Новинка
| SK-LUX черный | Бесконтактная кнопка выхода черная. Регулируемая чувствительность 5~20 см. Время срабатывания 0~30 с. Широкий диапазон напряжений постоянного тока 12~24 В. Синий светодиод в режиме ожидания, активный зеленый светодиод. Поверхностный монтаж, не требуется задняя коробка. Лицевая пластина из алюминиевого сплава толщиной 2 мм. Коммутируемая нагрузка: 3A, 20DC/120VAC | 2050 | Склад/Новинка
| SK-MAGIC белый | Сенсорная кнопка выхода с подсветкой. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 86х55х21 мм. | 741 | Склад
| SK-MAGIC черный | Сенсорная кнопка выхода с подсветкой. Питание подсветки 12~24В DC. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 86х55х21 мм. | 741 | Склад
| SK-CM33 | Кнопка выхода типа "грибок". НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 53 x 53 x 26 мм. | 1586.5 | Склад
| SK-CM33R | Кнопка выхода типа "грибок" красная. НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 1.5 А / 24В DC. Накладной монтаж. Металлический корпус: цинковый сплав, покраска методом гальваники. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 53 x 53 x 26 мм. | 1586.5 | Склад/Новинка
| SK-CM32 | Кнопка выхода типа "грибок". НО/НЗ контакты. Коммутируемая нагрузка 3А / 36В DC. Врезной монтаж. Корпус из нержавеющей стали 1,8 мм. Рабочая температура от -20 до +55°С. Размер: 115 x 40 x 38 мм. | 1386.072 | Склад
| SK-CP41 зеленый | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой. 2 группы контактов НО/НЗ. Коммутируемая нагрузка 3А / 30В DC. Накладной/врезной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -30 до +60°С. Размер: 86 х 86 х 59 мм. | 1173.92 | Склад
| SK-CP41-220 зеленый | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой. 2 группы контактов НО/НЗ. Коммутируемая нагрузка 3А / 220В AC. Накладной/врезной монтаж. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -30 до +60°С. Размер: 86 х 86 х 59 мм. | 1349 | Склад

## Домофоны
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 07.07.2026
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Вызывные панели и аудиотрубки
| SK-P11B | Вызывная панель видеодомофона. Антивандальный дизайн. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 75°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус. Питание DC 12В. Размер: 122 х 41 х 24 мм. Цвет: бронза / серый / черный / белый. | 3390 | Склад
| SK-P12LB | Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 128 х 61.7 х 33.5 мм. Цвет: серый. | 5747.5 | Заказ
| SK-P13LB | Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с металлической лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: черный / серебро / серый | 5676.9231 | Склад
| SK-P12LB (ver. Future) | Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 148°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: черный / белый / серый. | 6044.1923 | Заказ
| SK-P12LBMF | Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Встроенный считыватель карт Mifare, память до 200шт. В комплекте 5 брелоков. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью. Питание 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: черный / белый / серый. | 6138.4615 | Склад
| SK-P22LBMF | Вызывная панель видеодомофона на 2-х абонентов. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°.Механические кнопки вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Встроенный считыватель карт Mifare, память до 200шт. В комплекте 5 брелоков. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 18.8 мм. Цвет: белый / черный. | 5205.3846 | Склад
| SK-P42LBMF | Вызывная панель видеодомофона на 4-х абонентов. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°.Механические кнопки вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Встроенный считыватель карт Mifare, память до 200шт. В комплекте 5 брелоков. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 18.8 мм. Цвет: белый / черный. | 5753.0769 | Склад
| SK-P12LKMF | Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова и сенсорная клавиатура с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный считыватель карт Mifare, память до 200шт. В комплекте 5 брелоков. Разблокировка по PIN-коду. Влагозащита IP54. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: Цвет: серебро | 8006.9231 | Склад
| SK-TA1 | Аудиотрубка: 12-15 VDC, 5mA/50mA, пластик, 210х100х60мм, Эксплуатация при -10° С + 50° С. | 741.5385 | Склад
| SK-PA11KIT | Комплект аудиодомофона. Вызывная панель: 9-15 VDC, 50mA/100mA, металл, 125х45х30mm,-30° С + 50° С. Аудиотрубка:12-15 VDC, 5mA/50mA, пластик, 210х100х60мм, -10° С + 50° С. | 2746.9231 | Склад
Мониторы и аудиотрубки
| SK-M07СМ | Видеодомофон с экраном 7", TFT дисплей разрешением 800*480. Поддержка форматов CVBS (PAL/NTSC). Механические кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей и до 3-х дополнительных мониторов. Видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 6 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 203.5 х 116.5 х 18.6 мм Цвет: черный / белый. | 5924.6154 | Склад
| SK-M07AM | Видеодомофон с экраном 7", IPS дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Механические кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 8 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 203.5 х 116.5 х 18.6 мм Цвет: черный / белый. | 7713.8462 | Склад
| SK-M07ATB | Видеодомофон с экраном 7", IPS дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Сенсорные кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 8 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 175.5 х 122.5 х 21.5 мм Цвет: черный / белый. | 9319.2308 | Склад
| SK-M07ATS | Видеодомофон с экраном 7", IPS сенсорный дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 8 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 184 х 126 х 22.5 мм Цвет: черный / белый. | 10798.4615 | Склад
| SK-M10ATS | Видеодомофон с экраном 10", IPS сенсорный дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 8 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 272 х 182 х 23 мм Цвет: черный / белый. | 14953.8462 | Склад
| SK-M07ATB WIFI | Видеодомофон с экраном 7", IPS дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Сенсорные кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 175.5 х 122.5 х 21.5 мм Цвет: черный / белый. | 12326.1538 | Склад
| SK-M07ATS WIFI | Видеодомофон с экраном 7", IPS сенсорный дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 184 х 126 х 22.5 мм Цвет: черный / белый. | 15218.4615 | Склад
| SK-M10ATS WIFI | Видеодомофон с экраном 10", IPS сенсорный дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 272 х 182 х 23 мм Цвет: черный / белый. | 19193.8462 | Склад

## Комплекты домофонов
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 07.07.2026
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Вызывные панели и аудиотрубки
| SK-KIT-INTERCOM-1 | Комплект видеодомофона Вызывная панель видеодомофона. Антивандальный дизайн. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 75°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус. Питание DC 12В. Размер: 122 х 41 х 24 мм. Цвет: бронза Монитор с экраном 7", IPS дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Сенсорные кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 8 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 175.5 х 122.5 х 21.5 мм Цвет: белый. | 11862 | Склад
| SK-KIT-INTERCOM-2 | Комплект видеодомофона Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с металлической лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: серебро Монитор с экраном 7", IPS дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Сенсорные кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 175.5 х 122.5 х 21.5 мм Цвет: белый. | 15332 | Склад
| SK-KIT-INTERCOM-3 | Комплект видеодомофона Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с металлической лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: серебро Монитор с экраном 7", IPS дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Сенсорные кнопки, Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 175.5 х 122.5 х 21.5 мм Цвет: белый. | 16743 | Склад
| SK-KIT-INTERCOM-4 | Комплект видеодомофона Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с металлической лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: серебро Монитор с экраном 7", IPS сенсорный дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 184 х 126 х 22.5 мм Цвет: белый. | 19432 | Склад
| SK-KIT-INTERCOM-5 | Комплект видеодомофона Вызывная панель видеодомофона. Цветной сенсор 1/2.7" CMOS. Разрешение AHD видеокамеры 2Мп. Переключение режимов AHD 1080P / AHD 720P / CVBS. Объектив с углом обзора 115°. Механический ИК-фильтр. ИК-подсветка 120°. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Входной контакт для кнопки выхода. Реле управления замком: НО/НЗ. Встроенный блок управления замком. Влагозащита IP65. Рабочая температура: -40℃~+50℃. Алюминиевый корпус с металлической лицевой панелью. Питание DC 12В. Размер: 133 х 48 х 21 мм. Цвет: серый Монитор с экраном 10", IPS сенсорный дисплей разрешением 1024*600. Поддержка форматов AHD/TVI/CVI (720P/1080P), CVBS (960H), PAL/NTSC. Поддержка Wi-Fi и прием вызовов через мобильное приложение. Hands free. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и до 5-ти дополнительных мониторов. Выход HOOK, выход дополнительного реле, видеовыход. Режим интеркома (внутренние вызовы / переадресация вызова), автоответчик (запись сообщений), фоторамка / часы, 4 канала детекции движения. Запись фото или видео на SD карту до 128Гб (в комплект не входит). Питание AC 110-240 В или DC 12 В, потребление до 11 Вт. Рабочая температура: 0℃~+50℃. Накладной монтаж. Размеры: 272 х 182 х 23 мм Цвет: белый. | 23130 | Склад

## Устройства беспроводного упр-я
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Устройства беспроводного управления
| SK-RC111RF | Комплект дистанционного управления, состоящий из универсального радореле 1СH и двухкнопочного пульта,подключение до 18 брелков, частота 433,9, 2МГц, 12/24 DC, коммутируемое напряжение: 10А, 220AC/30VDC. Рабочая температура от -20 до +40 °С | 1742 | Склад/Новинка
| SK-RC121RF | Комплект дистанционного управления, состоящий из универсального радореле 2СH и двухкнопочного пульта, подключение до 20 брелков, частота 433,9, 2МГц, 12/24 DC, коммутируемое напряжение: 10А, 220AC/30VDC. Рабочая температура от -20 до +40 °С | 2065 | Склад/Новинка
| SK-RC421TF | Двухканальный радиоблок малого радиуса действия, 433,92 Мгц, дистанция до 30м, 9мА, световая индикация, температура эксплуатации -20 до +55 °С. | 630 | Склад/Новинка
| SK-RC121RD | Комплект дистанционного управления, состоящий из универсального радореле 2СH и двухкнопочного пульта, частотой 433,92МГц, 12/24 DC, коммутируемое напряжение: 10А, 220AC/30VDC. Рабочая температура от -20 до +40 °С. | 2711.8666 | Склад/Новинка
| SK-RC421TD | Двухканальный радиобрелок малого радиуса действия, частота 433,92МГц, 8mA, световая индикация,температура эксплуатации -20 до +55 °С. | 1043.0256 | Склад/Новинка
| SK-RC111RD | Комплект дистанционного управления, состоящий из универсального радореле 1СH и двухкнопочного пульта, частота 433,92МГц, 12/24 DC, коммутируемое напряжение: 10А, 220AC/30VDC. Рабочая температура от -20 до +40 °С. | 2190.3538 | Склад/Новинка
| SK-RC411TD | Радиобрелок малого радиуса действия, частота 433,92МГц, 8mA, световая индикация,температура эксплуатации -20 до +55 °С. | 1043.0256 | Склад/Новинка

## Контроллеры и считыватели
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Автономные считыватели и контроллеры
| SK-CA2000P-E | Автономный контроллер доступа со встроенным считывателем карт формата Em-marin 125 кГц. Память на 2000 карт. Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода, датчика двери. Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 2А / 12В DC. Напряжение питания 12В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 х 48 х 20 мм. Цвет: черный / белый. | 3306 | Заказ
| SK-CA1000P-EM | Автономный контроллер доступа со встроенным считывателем карт формата Em-marin 125 кГц и Mifare 13,56 МГц (чтение UID 4 или 7 байт). Память на 1000 пользователей (987 обычных карт + 2 карты "паника" + 10 временных карт + 1 карта блокировки). Интерфейс Wiegand 26~42 (подключение внешнего считывателя или работа в режиме считывателя с передачей информации на сторонний контроллер). Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода, датчика двери, сирены ( нагрузка до 1А /12В DC). Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 2А / 12В DC. Поддержка копирования данных. Напряжение питания 12В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 х 48 х 20 мм. Цвет: черный / белый. | 4247 | Склад
| SK-CA1000МK-E | Автономный контроллер доступа с кодонаборной панелью и со встроенным считывателем карт формата Em-marin 125 кГц. Память на 1000 пользователей (990 обычных карт/кодов + 10 временных карт/кодов). Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода, дверного звонка. Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 3А / 12В DC. Напряжение питания 12 В DC. Корпус из цинкового сплава. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 136 х 56 х 25 мм. | 5049 | Склад
| SK-CA1000МKG-E | Автономный контроллер доступа с кодонаборной панелью и со встроенным считывателем карт формата Em-marin 125 кГц. Память на 1000 пользователей (990 обычных карт/кодов + 10 временных карт/кодов). Интерфейс Wiegand 26~37 для подключение внешнего считывателя или работа в режиме считывателя/клавиатуры с передачей информации на сторонний контроллер по Wiegand 26. Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода, датчика двери, дверного звонка, сирены ( нагрузка до 1А /12В DC). Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 2А / 12В DC. Поддержка копирования данных. Напряжение питания 12 В DC. Корпус из цинкового сплава. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 136 х 56 х 25 мм. | 5667.888 | Склад
| SK-CA1000PK-EM | Автономный контроллер доступа с кодонаборной панелью и со встроенным считывателем карт формата Em-marin 125 кГц и Mifare 13,56 МГц (чтение UID 4 или 7 байт). Память на 1000 пользователей (987 обычных карт/кодов + 10 временных карт/кодов + 2 паника). Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода. Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 3А / 12В DC. Напряжение питания 12 В DC. Корпус из пластика. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 135 х 54 х 20 мм. | 3514 | Склад
| SK-CA1000PKFW-E | Автономный контроллер доступа с кодонаборной панелью, считывателем отпечатков пальцев и считывателем карт формата Em-marin 125 кГц. Память на 1000 (500 через APP) пользователей (888 обычных карт/кодов + 2 карты "паника" + 10 временных карт/кодов + 100 отпечатков). Интерфейс Wiegand 26~44 (подключение внешнего считывателя или работа в режиме считывателя/клавиатуры с передачей информации на сторонний контроллер). Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода, датчика двери, сирены ( нагрузка до 1А /12В DC). Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 2А / 12В DC. Поддержка копирования данных. Возможность удаленного администрирования пользователей и открывания замка с помощью приложения Smart Life. Напряжение питания 12 В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 150х45х22 мм. | 7700 | Склад
| SK-CA1000МKFW-E | Автономный контроллер доступа с кодонаборной панелью, считывателем отпечатков пальцев и считывателем карт формата Em-marin 125 кГц. Память на 1000 (500 через APP) пользователей (888 обычных карт/кодов + 2 карты "паника" + 10 временных карт/кодов + 100 отпечатков). Интерфейс Wiegand 26~44 (подключение внешнего считывателя или работа в режиме считывателя/клавиатуры с передачей информации на сторонний контроллер). Тампер вскрытия. Контакты для подключения кнопки выхода, датчика двери, сирены ( нагрузка до 1А /12В DC). Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 2А / 12В DC. Поддержка копирования данных. Возможность удаленного администрирования пользователей и открывания замка с помощью приложения Smart Life. Напряжение питания 12 В DC. Корпус из цинкового сплава. Рабочая температура от -40°C до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 148х43.5х22 мм. | 10500 | Склад
| SK-CA1000BPW | Автономный Wi-Fi контроллер, с возможностью дистанционного управления. Память на 1000 пользователей (карт/кодов -987,посетители 10, "паника"-2, блокирующие-1)+500 через APP. Интерфейс Wiegand 26~44, 56, 58 бит. Контактная группа: реле, кнопка "выход", тревога, датчик, дверной звонок, WG. Релейный выход: 1 реле (NO/COM/NC), max. 2A,Питание 12V DC, время активации 0-99 сек. (5 сек. по умоланию). Световая индикация. Корпус ABS, 91х48х20 мм. | 3516 | Склад/Новинка
| SK-RC07KIT | Комплект автономного контроллера, кодонаборной клавиатуры со встроенным RFID- считывателем Em-Marine 125кГц, и кнопки разблокировки, с возможностью дистанционного управления по радиоканалу. IP65.Память на 1100 пользователй PIN/RFID (в том числе 100 посетителей). Питание: 3ААА (клавиатура), 240АС (контроллер, выход -12VDC), 2032 (кнопка). Ток: Клавиатура: < 10uA/80mA, Контроллер: <20/50mA, Кнопка: < 10/30uA. Радиоканал: 433МГц, динамический код, макс.дист. – 30 метров. 3-х цветная световая индикация. Контактная группа: Релейный выход (2А). Питание 12V DC, датчик (двери), «тревога», «звонок». Эксплуатация при -40°С до +60°С. Корпус ABS-пластик. | 7672 | Склад/Новинка
| SK-RC07BTD | Кнопка разблокировки. Питание: батарейка 2032. Корпус ABS-пластик, 80х38х15 мм. | 1217 | Склад/Новинка
| SK-RC07KTD | Клавиатура. Питание: 3AAA.Корпус ABS-пластик, 148x43,5x22 мм. | 2824 | Склад/Новинка
| SK-CA1000PKW-E | Автономный Wi-Fi контроллер, с возможностью дистанционного управления. Память на 10500 пользователей (9988 RFID или PIN, 10 -посетители ,500- отпечатков 500, 2-паника). Питание 12-18V DC, ток ≤ 60/150 mA (ожидание/работа).Контактная группа: реле,кнопка "Выход", тревога, Wiegand (вход/выход). Релейный выход: 1 реле (NO/COM/NC), max.2A, время активации 0-99 сек. (5 сек. по умолчанию). Интерфейс Wiegand 26~44, 56, 58 бит (вход/выход). Рабочая температура -40°С ~ +60°С. Возможность удаленного администрирования пользователей и открывания замка с помощью приложения Smart Life. Световая индикация. ABS-пластик, 140х45х18мм. | 4087 | Склад/Новинка
| SK-CA5000MKRFW-EM | Автономный Wi-Fi контроллер с кодонаборной панелью,считывателем отпечатков пальцов, Face-ID, с возможностью дистанционного управления, 125кГц (Em-Marine)+13.56МГц (Mifare), 2-5 см. IP66. Память на 5800 пользователей (5000 RFID/PIN, 500 отпечатков пальцев, 300 лиц).Оптический считыватель: двойная HD-камера, время распознавания < 0.6 сек. ложный пропуск < 0.001% ложный отказ < 1%. Питание 12-18 V DC, ток потребления - ≤ 80/250 mA (ожидание/работа). Контактная группа: реле, кнопка “Выход”, дверной "звонок". Релейный выход: 1 реле (NO/COM/NC), max. 2А, Питание 12-18V DC время активации 0-99 сек. (5 сек. по умолчанию). Интерфейс Wiegand 26~44 бит (вход/выход). Возможность удаленного администрирования пользователей и открывания замка с помощью приложения Smart Life.Подсветка клавиатуры и считывателя отпечатков. Цинковый сплав + электропанель, 133х66х25мм. | 9557 | Склад/Новинка
| SK-CA1000PI | Автономный контроллер. Память на 999 пользователей (карта/код). Подключение считывателей по Wiegand 26~44, 56, 58, 64. Поддержка клавиатур с выходом 4/8 бит ASCII. Контакты для подключения кнопки выхода. Реле управления замком с выходом НО/НЗ, нагрузка до 2А / 12В DC. Поддержка копирования данных. Напряжение питания 12~28В AC / DC. Без корпуса. Рабочая температура от -40°C до +60°С. | 1679 | Склад
Считыватели карт
| SK-RP100E | Считыватель карт формата Em-marin 125 кГц. Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 26. Питание 12В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 70 x 37 x 17 мм. Цвет: черный. | 1180.824 | Склад
| SK-RP300E | Считыватель карт формата Em-marin 125 кГц. Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 26. Питание 12В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 х 48 х 20 мм. Цвет: белый, черный. | 1790.75 | Склад
| SK-RM200E | Считыватель карт формата Em-marin 125 кГц. Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 26. Питание 12В DC. Металлический корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 x 48 x 19 мм. | 3852 | Склад
| SK-RP300M | Считыватель карт формата Mifare 13,56 МГц (чтение UID 4 или 7 байт). Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 34 (UID 4B) или опциально Wiegand 58 (UID 7B). Питание 12В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 х 48 х 20 мм. Цвет: белый, черный. | 1976 | Склад
| SK-RM200M | Считыватель карт формата Mifare 13,56 МГц (чтение UID 4 или 7 байт). Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 34 (UID 4B) или опциально Wiegand 58 (UID 7B). Питание 12В DC. Металлический корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 x 48 x 19 мм. | 4250.352 | Склад
| SK-RP300EHM | Считыватель карт формата Em-marin / HID 125 кГц и Mifare 13,56 МГц (чтение UID 4 или 7 байт). Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 26 (EM), Wiegand 34 (MF UID 4B) или опциально Wiegand 58 (MF UID 7B), HID зависит от карты. Питание 12В DC. Пластиковый корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 х 48 х 20 мм. Цвет: белый, черный. | 4043.448 | Склад
| SK-RM200EHM | Считыватель карт формата Em-marin / HID 125 кГц и Mifare 13,56 МГц (чтение UID 4 или 7 байт). Дальность считывания 3~8 см Световая и звуковая индикация. Интерфейсы Wiegand 26 (EM), Wiegand 34 (MF UID 4B) или опциально Wiegand 58 (MF UID 7B), HID зависит от карты. Питание 12В DC. Металлический корпус. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Класс защиты IP66. Размеры: 103 x 48 x 19 мм. | 5491.2 | Склад
| SK-RM400EHM | Металлический RFID-считыватель (ПДУ в компл.), антивандальный корпус IK10, Wiegand 26~44,56,58, дальность 3~8 см., питание 8~24V DC, рабочая частота 125кГЦ&13,56МГц (125кГц-EM&Hid) | 6158 | Склад/Новинка
| SK-RC501ETD | Радиоканальный считыватель Em-Marine 125 кГц, с возможностью дистанционного управления по радиоканалу, дистанция до 3 см. IP65. Питание: 3AAA, ток потребления - ≤ 5 uA/35 mA. Корпус ABS-пластик. Радиоканал 433МГц, динамический код, макс.дист – 30 метров. Интерфейс Wiegand Wiegand 26~34 бит. Световая индикация. Световая индикация. Эксплуатация при -40°С до +60°С. Приемник:частота радиоканала – 433МГц. Питание приемника: 12V DC, ток - ≤ 15 mA. Интерфейс Wiegand 26 или 34 бит. 120х50хГ20мм, 25х50мм. | 4028 | Склад/Новинка
| SK-RC501KTD | Радиоканальный считыватель Mifare 13,56 МГц, с клавитаурой, с возможностью дистанционного управления по радиоканалу, дистанция до 3 см. IP65. Питание: 3AAA, ток - ≤ 5 uA/45 mA. Корпус ABS-пластик. Радиоканал: 433МГц, динамический код, макс.дист. – 30 метров. Световая индикация. Эксплуатация при -40°С до +60°С. Приемник:частота радиоканала – 433МГц. Питание приемника 12V DC, ток - ≤ 15 mA. Интерфейс Wiegand 26 или 34 бит. 120х50х20мм, 25х50мм. | 5116 | Склад/Новинка

## Эл.магнитные держатели дверей
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Аксессуары
| SK-DH50A | Электромагнитный дверной держатель настенного/напольного монтажа; удерживающая сила 60 кг; отказоустойчивый; питание: DC12V / DC24V; высокотемпературная краска и защита от воздействия окружающей среды. Материал:алюминий | 5860 | Склад/Новинка
| SK-DH50S | Электрический магнитный дверной держатель настенного/напольного монтажа; удерживающая сила 60 кг; отказоустойчивый; питание: DC12V / DC24V. Материал: нержавеющая сталь 304 | 6252 | Склад/Новинка

## Дверные доводчики
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Аксессуары
| SK-DC45 | Доводчик дверной EN3. Макс. ширина двери: 950 мм Вес двери: 40-65 кг Установка: 162*19 мм Регулировка скорости закрывания: Скорость 1: 180°-15° ; Скорость 2: 15°-0° Низкая температура: -40℃ | 1810 | Склад/Новинка
| SK-DC75 | Доводчик дверной EN4.Макс. ширина двери: 1050 мм Вес двери: 60-85 кг Установка: 188*19 мм Регулировка скорости закрывания: Скорость 1: 180°-15° ; Скорость 2: 15°-0° Низкая температура: -40℃ | 2706 | Склад/Новинка
| SK-DC100 | Доводчик дверной EN5.Макс. ширина двери: 1200 мм Вес двери: 80-120 кг Установка: 229*19 мм Регулировка скорости закрывания: Скорость 1: 180°-15°; Скорость 2: 15°-0° Низкая температура: -40℃ | 3770 | Склад/Новинка

## Кабелепереход
|  | СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ |  | Прайс действует с 12.12.2025
Фото | Артикул | Описание | Розница | Склад/Заказ
Аксессуары
| SK-DL100 | Кабелепереход металлический гибкий. Пластиковые белые фиксаторы. Рукав длиной 400 мм и диаметром 10 мм. Размер: 430 х 31 х 12 мм. | 342 | Склад
| SK-DL200 | Контактная группа. Врезной монтаж. Коммутируемая нагрузка 5А / 24В DC. Размер: 58 х 16 х 12 мм. | 387 | Склад
| SK-DL300 | Кабелепереход металлический для скрытого монтажа. Рукав длиной 186 мм и диаметром 13 мм. Размер: 300 х 24 х 15 мм. | 1620 | Склад
| SK-DL-111 | Кабелепереход металлический гибкий. Размер: 468 (372)мм Внутренний диаметр: 8 мм Внешний диаметр: 13мм Материал: нержавеющая сталь 304 | 1407.9 | Склад/Новинка
| SK-DL-122 | Кабелепереход металлический гибкий.Размер: 424 (362)мм Внутренний диаметр: 6 мм Внешний диаметр: 10мм Материал: нержавеющая сталь 304 | 846 | Склад/Новинка
| SK-DL500 | Кабелепереход металлический для скрытого монтажа из нержавеющей стали, головка шланга из цинкового сплава, длина: 540 мм. Внутренний диаметр: 8мм | 2630.55 | Склад/Новинка