Электромагнитный замок. Руководство по установке.
   Размеры и параметры

	Продукт
	Размеры (мм)
	Напряжение
	Ток потребления
	Вес
	Упаковка

	SK-EL350A
	261Д*54.8Ш*29.0В
	DC12/24В
	500мA（+/-10%）/ 250мA（+/-10%）
	2.3КГ
	10шт / коробка

	SK-EL500A
	265Д*72.7Ш*40.7В
	DC12/24В
	500мA（+/-10%）/ 250мA（+/-10%）
	4.4КГ
	6шт / коробка


Примечание: все замки поддерживают переключение DC12В и DC24В.
   Список функций

	Продукт
	Плата защиты от ОН*
	Статус замка
	Задержка
	Зуммер
	PUSH
	Состояние двери

	2 провода
	[image: image1.png]



	/
	/
	/
	/
	опция

	2 провода и задержка времени
	[image: image2.png]



	/
	[image: image3.png]



	/
	/
	опция

	5 проводов (статус замка)
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	/
	/
	/
	опция

	5 проводов и задержка времени
	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	/
	/
	опция

	6 проводов (полный функционал)
	[image: image9.png]



	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	опция


Примечание: при подключении PUSH к GND, замок откроется. *ОН – -остаточная намагниченность.
   Изображение платы с разъемами

[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]



[image: image40.png]


[image: image41.png]Guider




   Схема подключения электромагнитного замка

[image: image42.png]Papel



Контроллер СКУД
Внешний источник питания

[image: image14]
Размер серии SK-EL300A
[image: image43.png]


[image: image44.png]


190.0мм
13.3мм

Размер серии SK-EL500A
[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


190.0мм
15.3мм

[image: image15]
[image: image48.png]


[image: image49.png]


Якорь
[image: image50.png]


261.0мм


29.0мм

Якорь
[image: image51.png]


265.0мм


40.7мм

[image: image16]

[image: image17]
[image: image52.png]


[image: image53.jpg]


ЭМ замок

ЭМ замок

[image: image18]

[image: image19] 
[image: image20] 
[image: image21] 
[image: image22]
Сложите бумажный шаблон на 90°.
Закройте дверь и поместите шаблон у верхней стороны дверной коробки.

Отметьте положение винтов на дверной коробке.

Просверлите отверстия в соответствии с отмеченными местами.

[image: image23] 
[image: image24] 
[image: image25] 
[image: image26]
Соберите якорь как на рисунке.

Аккуратно вбейте фиксирующие штифты в якорь.

Резиновая шайба позволяет якорю слегка перемещаться и обеспечивает плотное прилегание якоря к замку для достижения максимальной удерживающей силы.
Снимите планку с корпуса замка

Снимите планку с корпуса замка.

[image: image27] 
[image: image28] 
[image: image29] 
[image: image30]
Закрепите планку в отмеченные ранее места в дверной раме.

Закрепите корпус замка на монтажной пластине с помощью шестигранного ключа.

Откройте дверь, чтобы проверить удерживающую силу. Отрегулируйте зазор между якорем и поверхностью магнитного замка (затяжкой винта или увеличивая / уменьшая количество резиновых шайб).

Затяните тамперные винты после того, как убедитесь, что все этапы установки выполнены правильно и замок работает хорошо.

[image: image31]

[image: image32] 
[image: image33] 
[image: image34] 
[image: image35]

[image: image36]
1. При установке якоря не затягивайте винты слишком сильно, а сохраняйте резиновую прокладку достаточно эластичной, чтобы якорь мог принять правильное положение и плотнее притянуться к корпусу замка.

2. При подключении убедитесь, что провод корпуса замка подключен к положению 12 В или 24 В на печатной плате. Для замка вы можете использовать источник питания с выходом 12 В или 24 В постоянного тока, переключив проводку корпуса замка в соответствующее положение 12 В или 24 В.

3. Магнитный замок использует принцип генерации магнитного поля от катушки под напряжением. Таким образом, нагрев катушки магнитного замка является нормальным, считается нормальным нагрев корпуса замка примерно до 45°C/±10%.
5 проводная плата со статусом замка





+ GND ОБЩ НЗ НО	Состояние замка:


Когда датчик Холла определит притяжение якоря, сработает реле и переключит состояние контактов НО/НЗ/ОБЩ на противоположное.





24V





Красный/Зеленый индикатор питания и состояния замка


Питание включено и якорь притянут, индикатор красного цвета.


Питание включено и замок открыт, индикатор зеленого цвета.





     12V








Разъем датчика	Разъем DC 12/24В для подключения электромагнита Холла                                  замка


body





2 проводная плата с задержкой





+ GND	Красный индикатор питания





24V





12V





Задержка (0~30с)





Разъем DC 12/24В для подключения электромагнита замка





2 проводная плата





+   GND    Красный индикатор


                                                питания














24V





12V








 Разъем DC 12/24В для подключения


 электромагнита замка





Полный функционал (статус замка, задержка, зуммер, PUSH)


























     Сигнальный зуммер


           Если дверь закрыта, то зуммер издаст короткий звуковой


           сигнал.  Если установлено время задержки и дверь не


         +   GND  ОБЩ  НЗ  НО  PUSH                будет закрыта вовремя, то зуммер издаст длинный 


           звуковой сигнал.








               Перемычка для отключения зуммера


Заводская настройка по умолчанию — сигнализация отключена. Если вам нужна функция сигнализации, просто снимите перемычку





Красный/Зеленый индикатор питания и состояния замка


24V		            Питание вкл. и якорь притянут, индикатор красный.


            Питание вкл. и замок открыт, индикатор зеленый.





12V





 	 Задержка (0~30с)





Разъем датчика	Разъем DC 12/24В для подключения Холла                                  электромагнита замка








5 проводная плата с задержкой и статусом замка





+ GND ОБЩ НЗ НО





24V





 	Красный/Зеленый индикатор питания и состояния замка


Питание включено и якорь притянут, индикатор красного цвета.�Питание включено и замок открыт, индикатор зеленого цвета.








12V





Задержка (0~30с)





Разъем датчика	Разъем DC 12/24В для подключения Холла                                  электромагнита замка





Кнопка выхода





ЭМ замок





Звонок





Размеры (мм)





43.0мм





60.0ммm





54.8мм





72.7мм





Установка





1





2





Дверная коробка











Дверное	Шаблон


полотно





3





Дверная коробка





Дверное полотно





4





Дверное полотно





5





6





Фиксирующий штифт





7





Фиксирующий штифт








8





Шестигранный ключ





9





Кабель





10





Шестигранный ключ





11





Откройте





1  2 





Затянуть





Установка с дополнительными кронштейнами





L-образный кронштейн


Если дверная коробка узкая, то необходим L-образный кронштейн.





Узкая дверная коробка





Открытие





ZL-кронштейн


Для двери, открывающейся внутрь, необходим ZL-кронштейн.





Открытие








U-образный кронштейн


Для безрамной стеклянной двери требуется U-кронштейн (подходит для стеклянной двери толщиной 10–12 мм).





Стеклянная дверь








I-кронштейн якоря


Если дверное полотно слишком толстое для винтов, то необходим I-кронштейн.





Дверная коробка





Дверь       якоря





I-кронштейн





Примечание








[image: image54.png]


[image: image55.png]


[image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]




[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.jpg]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.png]


[image: image72.png]


[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.png]


[image: image80.png]


[image: image81.png]


[image: image82.png]


[image: image83.png]


[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image86.png]


[image: image87.png]


[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image90.png]


